#### Table 3. Comprehensive performance metrics for ventricle segmentation methods across local and public datasets (mean ± standard deviation).

| #### Method | #### Precision | #### Recall | #### Dice | #### Jaccard | #### Hausdorff95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Atlas Matching | #### 0.748 ± 0.114 | #### 0.771 ± 0.122 | #### 0.737 ± 0.113 | #### 0.590 ± 0.126 | #### 7.6 ± 6.32 |
| #### SynthSeg | #### 0.851 ± 0.105 | #### 0.785 ± 0.058 | #### 0.810 ± 0.08 | #### 0.692 ± 0.112 | #### 6.1 ± 6.57 |
| #### Our Method (V5) | #### 0.916 ± 0.005 | #### 0.899 ± 0.007 | #### 0.907 ± 0.002 | #### 0.830 ± 0.004 | #### 3.0 ± 0.51 |